Приложение N 2

к Правилам проведения технического

диагностирования внутридомового и

внутриквартирного газового

оборудования, утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 17.12.2013 N 613

(рекомендуемый образец)

| Утверждаю: технический руководитель специализированной организации |
| --- |
|  |  |  | г. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического диагностирования

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, установленного по адресу:

| Заказчик (собственник, пользователь): |  |
| --- | --- |

| N |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание:

| 1 | Вводная часть |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для проведения технического диагностирования |  |
| 1.2 | Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование |  |
| 1.3 | Состав группы специалистов |  |
| 2 | Перечень объектов технического диагностирования |  |
| 3 | Данные о заказчике |  |
| 4 | Цель технического диагностирования |  |
| 5 | Результаты проведенного технического диагностирования |  |
| 5.1 | Результаты анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации |  |
| 5.2 | Результаты оценки реальных условий эксплуатации |  |
| 5.3 | Результаты визуального и измерительного контроля |  |
| 5.4 | Результаты обследования переходов газопроводов через строительные конструкции |  |
| 5.5 | Результаты обследования запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  |
| 5.6 | Результаты обследования приборов учета газа и систем контроля загазованности |  |
| 5.7 | Результаты обследования газоиспользующего оборудования |  |
| 5.8 | Результаты испытаний на герметичность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования |  |
| 6 | Заключительная часть |  |

Приложение:

| 1 | Программа проведения технического диагностирования |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эскиз схемы газопроводов |  |
| 3 | Протоколы определения параметров технического состояния по результатам неразрушающего контроля |  |
| 4 | Дефектная ведомость |  |
| 5 | Копия свидетельства об аттестации лаборатории НК |  |
| 6 | Копия распоряжения о назначении ответственных за проведение технического диагностирования |  |
| 7 | Копии удостоверений специалистов и лиц ответственных за проведение технического диагностирования |  |
| 8 | Перечень нормативной, технической и методической документации, используемой при проведении технического диагностирования |  |

1. Вводная часть.

1.1. Основание для проведения технического диагностирования.

Техническое диагностирование проведено во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и (или) внутриквартирного газового

| оборудования" согласно договора N |  | от |  | в связи с достижением |
| --- | --- | --- | --- | --- |

срока эксплуатации, установленного изготовителем газового оборудования или в проектной документации, утвержденной в отношении газопроводов.

1.2. Сведения об организации проводившей техническое диагностирование

| Название организации: |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail: |  |
| Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля: |  |
| Руководитель организации: |  |

1.3. Состав группы специалистов:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Сведения об аттестации в области промышленной безопасности (протокол) |  |
| Сведения об аттестации по неразрушающему контролю (квалификационное удостоверение) |  |
| Сведения о специальной подготовке по ВДГО и ВКГО (сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы и т.д.) |  |

1.3.1. Состав группы специалистов назначен приказом (распоряжением)

| специализированной организации |  | от |  | 201 |  | г. N |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Перечень объектов технического диагностирования:

Действие настоящего заключения распространяется на внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, установленное по адресу:

| N п/п | Наименование ВДГО и (или) ВКГО | Тип, марка | Количество (протяженность) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Данные о заказчике:

| Заказчик (юридическое или физическое лицо) |  |
| --- | --- |
| Адрес Заказчика: |  |
| Телефон: |  |

4. Цель технического диагностирования:

4.1. Определение фактического технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его составных частей.

4.2. Поиск и определение неисправностей внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

4.3. Определение возможности дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

5. Результаты технического диагностирования:

5.1. Результаты анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

5.1.1. Перечень рассмотренной технической документации:

| N п/п | Наименование документов | Примечание |
| --- | --- | --- |

5.1.2. Паспортные данные и технические характеристики объектов технического диагностирования

| N п/п | Наименование объекта | Тип, марка | Дата ввода в эксплу- атацию | Коли- чество (шт.), протя- жен- ность, (м) | Коли- чество сварных стыков (шт.) | Наличие переходов через строительные конструкции | Дата проведения последнего обслу- живания, ремонта, диагнос- тирования | Выявленные неисправности в процессе эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1.3. Эскиз схемы газопроводов представлен в Приложении N |  | к Заключению. |
| --- | --- | --- |

5.2. Результаты оценки реальных условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

5.2.1. Внутренние и вводные газопроводы:

| N п/п | Газопроводы (место расположения, наименование помещения) | Материал, диаметр, толщина, протяженность | Дата ввода в эксплу- атацию | Способ соединения участков газопровода | Способ прокладки через строительные конструкции помещений | Наличие участков проложенных через намокающие стены и помещения с агрессивными средами | Состояние защитного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.2. Газоиспользующее оборудование, системы контроля загазованности и приборы учета газа:

| Наименование оборудования | Марка (тип) оборудования | Место установки оборудования | Способ присоединения к газопроводу | Заключение о соответствии требованиям НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.3. Состояние строительных конструкций в местах прокладки газопроводов и установки оборудования:

| Наименование газопроводов и оборудования | Наименование помещения и строительных конструкций | Материал строительных конструкций | Наличие разрушений, трещин | Наличие влажности, агрессивного воздействия | Наличие смежных коммуникаций | Выявленные неисправности и несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.4. Наличие и состояние участков переходов газопроводов через строительные конструкции:

| Наименование газопровода | Материал, диаметр, толщина и протяженность участка газопровода | Наименование помещения и строительной конструкции | Материал строительной конструкции | Наличие футляра | Наличие влажности, агрессивного воздействия, повреждений в местах перехода | Выявленные неисправности и несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.5. Состояние дымовых и вентиляционных каналов:

| Технические характеристики | Наименование помещения (с установленным газоиспользующим оборудованием) |
| --- | --- |
| Объем помещения (площадь х высота), м3 |  |
| Тип вентиляционной системы |  |
| Способ осуществления притока воздуха |  |
| Способ осуществления удаления воздуха |  |
| Размер вытяжного отверстия, мм |  |
| Скорость воздушного потока, м/с |  |
| Кратность воздухообмена |  |
| Тип дымохода |  |
| Тип дымоотвода |  |
| Величина разрежения в дымоходе, Па |  |

5.3. Результаты визуального и измерительного контроля внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

| N п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) | Дата ввода в эксплуа- тацию | Количество, (шт.), протя- женность (м) | Количество сварных стыков | Толщина стенки трубы, (мм) | Выявленные неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. Результаты обследования участков переходов газопроводов через строительные конструкции:

| N п/п | Наименование газопровода | Материал, диаметр, толщина, протяженность участка газопровода | Способ прокладки через строи- тельные конструкции помещений | Диаметр футляра, мм | Состояние заделки пространства между газопроводом и футляром эластичным материалом | Наличие и размер коррозионных повреждений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. Результаты обследования арматуры (запорная, регулирующая, предохранительная):

| Место установки арматуры | Тип арматуры | Марка, (технические характе- ристики) | Параметры, подлежащие контролю | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состояние наружной поверхности | Наружная герме- тичность | Внутренняя герме- тичность | Проверка работоспо- собности (функцио- нирования) |  |

5.6. Результаты обследования приборов учета газа и систем контроля загазованности:

| Наименование приборов и систем | Марка, год выпуска | Параметры, подлежащие контролю | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние наружной поверхности | Наружная герметичность | Срок следующей поверки | Проверка работоспо- собности (функцио- нирования) |  |

5.7. Результаты обследования газоиспользующего оборудования:

| 5.7.1. Наименование оборудования |  | , марка |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год выпуска |  | , срок эксплуатации |  | . |

| N п/п | Наименование контролируемого параметра | Выявленные неисправности | Вывод о возможности дальнейшего использования |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.7.2. Наименование оборудования |  | , марка |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год выпуска |  | , срок эксплуатации |  | . |

| N п/п | Наименование контролируемого параметра | Выявленные неисправности | Вывод о возможности дальнейшего использования |
| --- | --- | --- | --- |

5.8. Результаты испытаний на герметичность внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

| 5.8.1. Наличие загазованности помещений |  | . |
| --- | --- | --- |

5.8.2. Наличие утечек на внутренних и вводных газопроводах и газовом оборудовании

|  | . |
| --- | --- |

5.8.3. Участки внутренних газопроводов от отключающего устройства, расположенного на вводе в здание, до отключающего устройства, расположенного перед газоиспользующим

| оборудованием опрессованы воздухом давлением |  | Па в течение |  | минут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За период испытаний видимое падение давления по образцовому манометру |  | . |

Заключение о результатах испытаний внутренних газопроводов методом опрессовки

| воздухом |  | . |
| --- | --- | --- |

6. Заключительная часть:

6.1. В результате технического диагностирования выявлены следующие неисправности:

| N п/п | Наименование оборудования | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- |

6.2. Дальнейшее использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования допустимо при условии устранения выявленных неисправностей и причин их возникновения в объеме, соответствующем дефектной ведомости.

6.3. Рекомендации по обеспечению безопасного использования и улучшению условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

- устранить выявленные неисправности в полном объеме;

- соблюдать сроки ежегодного технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

- обеспечить выполнение требований, установленных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года N 410.

Исполнители:

| (Должность) |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С результатами ознакомлен:

Заказчик (собственник, пользователь)

| (дата) |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |