полное наименование организации, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО)

УТВЕРЖДАЮ ________ _______ __________ __________

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда № __
при работе с компьютером и электрооборудованием

_________                                                                                                                                 __________

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий компьютеры и 
периферийное оборудование, а также бытовые электроприборы (электрочайники, кофеварки и т. 
п.). Инструкция содержит общие указания по безопасному применению электрооборудования в 
организации. Требования настоящей инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К самостоятельной эксплуатации компьютеров и электроаппаратуры допускается только специально обученный персонал.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы убедитесь в исправности электропроводки, выключателей, 
штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии 
заземления компьютера, его работоспособности.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий 
запрещается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать 
провода и шнуры за водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать 
штепсельную вилку из розетки за шнур (усилие должно быть приложено к корпусу вилки).

3.2. Чтобы исключить поражения электрическим током, запрещается:

- часто включать и выключать компьютер без необходимости;

- прикасаться к экрану монитора и тыльной стороне блоков компьютера;

- прикасаться к частям компьютера и периферийного оборудования мокрыми руками;

- работать с компьютером и периферийными приборами, если они имеют нарушения 
целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию 
включения питания с признаками электрического напряжения на корпусе;

- под напряжением проводить ремонт компьютеров и периферийного оборудования. 
Ремонт электроаппаратуры должны производить только соответствующие специалисты с 
соблюдением необходимых технических требований;

- очищать от пыли и загрязнений электрооборудование, когда оно находится под 
напряжением;

- проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для 
эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих 
заземлить доступные металлические части;

- при пользовании электроприборами касаться одновременно трубопроводов, батарей 
отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности немедленно обесточьте электрооборудование и оповестите 
администрацию. Продолжать работу можно только после устранения неисправности.

4.2. При обнаружении оборвавшегося провода немедленно сообщите об этом администрации и 
примите меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для 
жизни.

4.3. Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывайте врача. До 
прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи 
пострадавшему. Освободите пострадавшего от действия тока, обесточив соответствующее 
оборудование. Если пострадавший потерял сознание, освободите его от стесняющей одежды и 
обеспечьте приток свежего воздуха. При необходимости начните производить искусственное 
дыхание «рот в рот» или «рот в нос», а также наружный массаж сердца. Продолжайте 
производить искусственное дыхание вплоть до прибытия врача.

5. Требования охраны труда по предотвращению пожара

5.1. На рабочем месте запрещается хранить огнеопасные вещества.

5.2. В помещениях запрещается:

- зажигать огонь;

- включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;

- курить;

- сушить что-либо на отопительных приборах;

- закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.

5.3. При возникновении пожароопасной ситуации или возгорания немедленно оповестите об этом администрацию и примите все возможные меры для ликвидации возгорания и предотвращения пожара, а также для эвакуации сотрудников.

6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1. После окончания работы необходимо обесточить все компьютеры, периферийное 
оборудование и электроприборы. В случае непрерывного производственного процесса нужно 
оставить включенным только необходимое оборудование.

________________
____________                                                                                                                         ___________
__________

С настоящей инструкцией ознакомлен:

_________                                                                                                                    _______________
__________

_________                                                                                                                     ______________
__________