АКТ

проверки исправности и работоспособности, испытания сети противопожарного водопровода на напор и водоотдачу

| Санкт-Петербург | " |  | " |  | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование эксплуатирующей организации (Заказчика) |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
|  | (здание, пожарный отсек) |
| Наименование обслуживающей организации (Исполнителя) |  |
| Дата и время испытаний |  |
| Количество испытываемых пожарных кранов |  |
| Клапан пожарного крана типа |  |
|  | (угловой, прямой, чугунный, латунный) |
| Ручной пожарный ствол типа |  |
| Длина и диаметр пожарного рукава |  | м |  | мм |
| Согласно нормативных документов: |
| - расход "диктующего" пожарного крана |  | л/с |
|  | (допустимый) |  |
| - давление у "диктующего" пожарного крана |  | МПа |
|  | (допустимое) |  |
| - количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу |  | шт. |

Результаты

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

| Номер пожарного крана | Диаметр спрыска, мм | Длина рукавной линии, м | Давление, МПа | Расход, л/с, | Высота компактной части струи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое | Фактическое | Требуемое | Фактическое |  |

Результаты

осмотра проверки работоспособности пожарных кранов

| N ПК | Клапан: наличие - да/нет | Соединительная полугайка: наличие - да/нет | Напорный рукав: наличие - да/нет | Пожарный ствол: наличие - да/нет | Шкаф: наличие - да/нет | Возможность доступа: есть/нет | Перекатка рукава на новый шов: осуществлена- да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода ("диктующего" крана – наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) составляет не менее:

| давление |  | МПа; |
| --- | --- | --- |
| расход |  | л/с; |  |
| высота компактной части струи |  | м; |
|  | требованиям СП 10.13130.2009. |
| (удовлетворяет, не удовлетворяет) |  |

Замечания по результатам осмотра

Осмотр и испытания провели

| представитель(и) исполнителя: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.) |
| (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.) |

М.П.

Присутствовал(и)

| представитель(и) заказчика: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.) |
| (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.) |

М.П.