_________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ ____________________ ____________________ ____________________

Должностная инструкция № _____
машиниста-обходчика по турбинному оборудованию в энергетике

________________                                                                                          ________________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Должностная инструкция машиниста-обходчика по турбинному оборудованию (далее – машинист) определяет его должностные обязанности, права и ответственность в соответствии с трудовым договором, заключенным между ним и ____________________ _____________________________________________________________________________ __________________________________________.

1.2. Машинист по турбинному оборудованию относится к категории рабочих.

1.3. Решение о назначении на должность машиниста и об освобождении от должности принимается _________________________________________ или иным уполномоченным должностным лицом __________________________________________ по представлению _____________________________________________________________________________ _____________________________________________.

1.4. На должность машиниста службы эксплуатации и наладки назначается лицо, удовлетворяющее следующим квалификационным требованиям: ____________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

1.5. Машинист в своей деятельности руководствуется:

– действующим законодательством, регулирующим вопросы охраны труда, охраны природы;

– уставом организации, локальными нормативными актами, нормативными и распорядительными документами, издаваемыми руководителем организации;

– настоящей должностной инструкцией.

1.6. Машинист должен знать:

– технические характеристики и устройство турбины, турбогенератора и вспомогательного турбинного оборудования;

– технологический процесс работы турбинной установки и тепловые схемы;

– назначение и принцип работы автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализаций и средств измерений;

– нормы качества пара, конденсата, турбинного масла, огнестойкой жидкости;

– свойства химических реагентов, вводимых в пароводяной тракт агрегата, и их дозировку;

– режимы нагрузки турбоустановки;

– технико-экономические показатели работы турбинного оборудования;

– основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки;

– причины возникновения аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения;

– Правила трудового распорядка _________________________________;

– инструкции о мерах пожарной безопасности;

– инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями на производстве, по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ;

– правила техники безопасности (ПТБ) для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ;

– инструкции по охране труда для машиниста по турбинному оборудованию;

– положение о службе эксплуатации и наладки турбинного, котельного оборудования и тепловых сетей;

– схемы всех трубопроводов, относящихся к обслуживанию турбинного оборудования;

– нормативно-техническую документацию согласно перечню.

1.7. Машинист в административном отношении подчиняется ________________________ _____________________________________________________________________________, а в оперативном – ____________________________.

1.8. На время отсутствия машиниста (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Машинист обязан:

2.1. Обслуживать и контролировать работу путем ежедневного обхода: турбогенераторов со вспомогательным оборудованием; питательно-деаэраторной установки; растопочного бойлера; паропровода к турбине; сетевых насосов первого подъема, установленных в турбинном отделении; узла подогрева обессоленной и сырой воды; узла ввода городского и технического водопроводов на нужды водоснабжения с насосами сырой воды; схемы пожарного водопровода и водотушения; системы охлаждения генератора; схемы охлаждения подшипников СН-I-подъема и вспомогательных насосов; схемы трубопроводов сетевой воды и отопления в турбинном отделении; противопожарного инвентаря, турбоустановок.

2.2. Перед вступлением на дежурство произвести обход и осмотр оборудования, ознакомиться со схемой трубопроводов, а также проверить чистоту обслуживаемого оборудования, во время обхода обратить внимание на соответствие величин установок на приборах согласно карте.

2.3. Во время своего дежурства:

– вести наиболее экономичный режим работы оборудования в соответствии с эксплуатационными инструкциями и режимными картами;

– __________________________________производить осмотр и обход оборудования;

– по указанию ______________________________________ производить переключения в схемах и после выполнения докладывать о произведенных операциях;

– производить профилактику и проверку на обслуживаемом оборудовании согласно графикам профилактических мероприятий;

– выявлять дефекты и неполадки в работе оборудования и докладывать о них старшему машинисту;

– устранять мелкие дефекты самому или с помощью __________________ по разрешению ____________________________;

– ___________________________ производить на обслуживаемом оборудовании уборку;

– четко и своевременно заполнять оперативную документацию;

– в зимнее время регулярно сбивать образовавшиеся сосульки и наледи на площадках, переходах и лестницах (в светлое время суток).

2.4. В случае аварии на обслуживаемом оборудовании принять меры к ее ликвидации, действуя согласно инструкциям, и доложить об этом старшему машинисту.

2.5. К сдаче смены обеспечить чистоту обслуживаемого оборудования, подробно проинформировать принимающего смену о замеченных неисправностях, происшедших за время дежурства, о состоянии и режиме работы оборудования.

3. ПРАВА

Машинист вправе:

3.1. Обращаться за помощью в своей работе к ________________________________.

3.2. Останавливать без предупреждения в аварийных случаях работающее оборудование.

3.3. Приостанавливать ремонтные работы, производимые на оборудовании, если они затрудняют обслуживание или угрожают нормальной работе оборудования, и сообщать об этом ___________________________.

3.4. Не допускать посторонних лиц к обслуживаемому оборудованию без наличия у них письменного разрешения, подписанного руководством цеха.

3.5. Удалять из помещения цеха лиц, не имеющих разрешения или допуска на право пребывания в цехе, и направлять их в _____________________________, сообщая об этом ______________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Машинист несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За несчастные случаи и технологические нарушения в работе тепломеханического оборудования, происшедшие в результате неправильных действий или указаний, недосмотра или непринятия им мер для предотвращения этого.

Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом ____________________ ______________________________________.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела кадров                ________________                                 _______________

_______________

С настоящей инструкцией ознакомлен.
Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию
в энергетике                      ________________                           _______________

_______________